АКТ РЕКЛАМАЦИИ

1. Марка компрессора _____________________   серийный номер компрессора _________________________

2. Марка компрессорно-конденсаторного агрегата_________________ серийный номер ___________________

3. Описание холодильной установки _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Дата пуска в эксплуатацию_____________________   Дата выхода из строя ___________________________

5. Характер неисправности _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Хладагент_________ Питающее напряжение  __________________ Марка модуля защиты ______________

Монитор напряжения сети (модель) __________________ реле контроля фаз (модель)____________________

7. Были ли проведены функциональные тесты приборов защиты перед пуском __________________________

7.1 Были ли проведены замеры сопротивления изоляции____________________________________________

7.2. Была ли замена масла______________ тип масла и марка_______________________________________

8. Одиночный компрессор или паралельное соединение _____________________________________________

9. Расположение конденсатора и испарителя относительно компрессора __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Диаметр и длина трубопроводов ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Наличие в системе:

маслоподъёмные петли на всасывающей линии ____________________________________________________

отделитель жидкости ___________________________  отделитель масла  ______________________________

регенеративный теплообменник ______________________ обогреватель картера ________________________

соленоидный вентиль на жидкостной линии ________________________________________________________

12. Марка ТРВ _________________________ наличие МОР ______________ значение MOP________________

13. Используется ли цикл откачки_________________________________________________________________

14. Срабатывало ли реле контроля смазки _________________________________________________________

15. Параметры системы:			при пуске				при достижении     .                                                      заданных параметров

- температура кипения			_____________			______________

- температура на всасывании		_____________			______________

- температура конденсации		_____________			______________

- температура нагнетания			_____________			______________

- температура на всасывании при включении после оттайки_______________________________

- тип масла: _______________________________________________________________________

- уровень масла в смотровом стекле __________________________________________________

- цвет масла ______________________________________________________________________

- разница давления масла ___________________________________________________________

- температура крышки картера компрессора ____________________________________________

- температура в охлаждаемом помещении	при пуске_________ при выключении__________

- температура в машинном отделении _________________________________________________

- показания манометра низкого давления	при пуске_________ при выключении__________

- показания манометра высокого давления	при пуске_________ при выключении__________

16. Дополнительная информация ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. Полное наименование и юридический адрес владельца компрессора

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Контактное лицо владельца компрессора, уполномоченного для рассмотрения данной рекламации _____________________________________________________________________________________________

Электронная почта:_________________________________  телефон:  (_________) _______________________

19. Номер накладной и дата, по которой  приобретено оборудование

№ ______________________   от  «____»_________________  20    года.

20. ФИО монтажника___________________________________________________________________________

21. Номер диплома о профильном образовании _________________________________________________

Приложить копию диплома!!!

22. Наименование монтажной организации (указать реквизиты, скан допуска СРО) ___________________

_____________________________________________________________________________________________

Фамилия И.О. и должность_________________________________________	Подпись__________________

Дата __________________________						Печать организации

Примечание:  При заполнении акта указывать  все параметры, которые были при работающем оборудовании, а не указывать какие они стали при выходе оборудования  из строя.